БАРНАУЛЬСКИЙ  КОТЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ЗАВОД

656023, г. Барнаул, ул. Г.Титова 56 А.

Тел/факс: 8 (3852) 226-831, 717-409

bkez222@mail.ru, www.bkez.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подготовки коммерческого предложения для проектирования котельной.

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| № п/п | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной | - существующее: длина_______м, ширина______м, высота______м. - блочно-модульного исполнения (количество блоков ___шт) |  |
| 2. | Объём работ, поручаемых исполнителю | - проектирование - поставка оборудования - монтаж, пуско-наладка |  |
| 3. | Общая теплопроизводительность | ___________ МВт(Гкал/час) |  |
| 4. | Распределение тепловой нагрузки | - отопление ________МВт(Гкал/час) - вентиляция ________МВт(Гкал/час) - горячее водоснабжение (отбор тепла централизованный из котельной или на местах через бойлерные): отбор макс. часовой ________МВт(Гкал/час) отбор среднечасовой ________МВт(Гкал/час) |  |
| 5. | Водяной объём систем | - системы отопления ________м3 - системы вентиляции ________м3 - расход системы ГВС ________м³ в сутки равномерный или пиковый |  |
| 6. | Параметры теплоносителя | - температура t ________ºС, Давл. ________МПа - для двухконтурной котельной: греющая среда t min ________, t max ________ºС нагреваемая среда t min ________, t max ________ºС |  |
| 7. | Категория котельной | - требуется резервный котёл - резервный котёл не требуется |  |
| 8. | Характеристики топлива | - твёрдое топливо: марка __________ калорийность __________ккал/кг размер кусков __________мм. общая зольность ___________ % |  |
| 9. | Исходная вода на входе в котельную | температура t ________ºС, давл. ________МП | диаметр подводящего трубопровода __________мм |
| 10. | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ, мг/кг ___________ - прозрачность по шрифту (или кольцу), см __________ - общая жёсткость, мкг-экв/кг __________ - щёлочность, мкг/кг ____________ - содержание соединений железа (в пересчёте на Fe) мкг/кг __________ |  |
| 11. | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | - существующая: D _________ мм H _________ м - новая: D _________ мм H _________ м |  |
| 12. | Подача топлива в котел | - ручная подача - механическая топка ШП(шурующая планка) - угольный питатель ПТЛ |  |
| 13. | Блок учёта расходов | - тепловой энергии - исходной воды - подпиточной воды - электроэнергии |  |
| 14. | Оборудование котельной | - теплообменники: секционные, пластинчатые; - насосное оборудование: отечественное, импортное - арматура: отечественная, импортная |  |
| 15. | Система топливо подачи в котельную | - транспортёр углеподачи - скиповый подъемник |  |
| 16. | Климатические условия | - расчетная t наружного воздуха ________ºС - средняя t наиболее холодного месяца ________ºС |  |
| 17. | Удаление золы из котельной | - транспортёры шлакозолоудаления: с отвалом или в бункер шлакосборник ___________________________________________________ |  |
| 18. | Наличие ограничений | - масса ____________________________________________ - габариты _________________________________________ - энергосбережения _________________________________ |  |
| 19. | Дополнительные условия по проектированию | - бытовое помещение - душевая и санузел - комната оператора ___________________________________________________ ___________________________________________________ |  |
| 20. | Требуемый срок поставки | ___________________________________________________ |  |
| 21. | Адрес строительства | ___________________________________________________ ___________________________________________________ |  |
| 22. | Железнодорожная станция | ___________________________________________________ |  |
| 23.. | Контактный телефон и ответственное лицо (Ф.И.О) | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ |  |